## Slide 1
Grafana & Python Traffic Monitoring System
설치 & 설정 메뉴얼

## Slide 2: 시스템 구성도
모니터링 장비
그래프 출력
알람 메세지 발송
SNMP
트래픽 계산
- 그래프 자동 생성
Server
(Python Agent)

## Slide 3
설치 방법
- 19.03 기준
Grafana 설치 (v6.0.1)
https://grafana.com/grafana/download
OS 확인
설치 명령어(홈페이지 참조)
* 콘솔창에 붙여넣기

## Slide 4
InfluxDB 설치 (v1.7.4)
https://portal.influxdata.com/downloads
설치 방법
- 19.03 기준
InfluxDB (버전 확인)
OS 확인
설치 명령어(홈페이지 참조)
* 콘솔창에 붙여넣기

## Slide 5
파이썬 설치(v3.6.8)
https://www.python.org/ftp/python/
설치 방법
- 19.03 기준
@파이썬 설치
- yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gdbm-devel db4-devel libpcap-devel xz-devel
- wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.8/Python-3.6.8.tgz
- tar xvf Python-3.6.8.tgz
- cd Python-3.6.8
- ./configure
- make
- make install
- /usr/local/bin/python3 -V
@PIP 설치
- curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
- python get-pip.py
@SNMP 모듈 설치 (https://github.com/etingof/pysnmp)
- pip install pysnmp
@InfluxDB 모듈 설치
- pip install influxdb
- pip install --upgrade influxdb

## Slide 6
Agent 설정
@server.cfg 설정
  config/server.cfg
  DB_NAME 수정 시 InfluxDB로 DB생성 후 수정
  TABLE명 지정 시 자동 생성
  DB_TRAFFIC_TABLE : 트래픽 관련 테이블
  DB_PERFOMANCE_TABLE : 메모리 관련 테이블
  [PHN_ID_],[CALLBACK_] 포맷 유의

## Slide 7
@Data sources 수정
Agent 설정
* Data Source Name 확인
*DB_NAME 변경 시 수정
Grafana 웹 접속, (사진 참고)
@jsonbase.py
  // dashboad/boadlist.py
  “datasource”: “Data Source Name”

## Slide 8
Agent 설정
/bin/Start.sh
정상 실행 시 사진과 같이 출력
/bin/Stop.sh
정상 종료 시 사진과 같이 출력
@정상 종료
@정상 실행

## Slide 9
Agent 설정
  포맷
  ‘IP@Interface’ : [임계치 , ‘별명‘]
  IP : 모니터링 장비 IP
  Interface : *name_conver 기능을 사용 할 경우 고유 숫자 사용
  임계치 = kbit 단위 이며 최대 가용 임계치
  별명 = ‘IP@Interface’ 을 별명으로 치환하여 전송 (선택)
*name_conver : 아래 ‘ snmplist.py ' 참조
  포맷
  {'ip': ‘장비IP', 'community': 'community값', 'port': 포트, ＇name_conver＇: 'Y/N' ', 'alarm_used': 'Y/N’}
  ip : 모니터링 장비 IP
  community : SNMP community
  port : SNMP 포트
  name_conver : 동일 인터페이스 존재 시 고유 숫자 사용 (Y/N)
  alarm_used : 트래픽 알람 사용 여부 (Y/N)
@snmplist.py 설정
@alarmlist.py 설정

## Slide 10
  포맷
  {'folder_name': '폴더 명', 'board_name': '보드 명', 'add_ip': '장비 IP‘}
  folder_name : (보드의 묶음) 최상위 폴더 명 ex) SK-IDC
  board_name : (그래프의 묶음) 장비 명 ex) Customer_Active
  add_ip : 모니터링 장비 IP
@sqlite3worker.py // dashboad/sqlite3worker.py
@boardlist.py // dashboard/boardlist.py
* DB_NAME 및 DB_TRAFFIC_TABLE 변경 시 해당 구문 수정
Dashboard 설정

## Slide 11
@jsonbase.py // dashboad/jsonbase.py
Dashboard 설정
* DB_TRAFFIC_TABLE 변경 시 해당 구문 수정
  ※ 대시보드 생성 명령어 - python DashboardAdd.py
  (python v2.x 사용)
  <오류 발생>
  self.sqlite3_cursor.execute(sql, value)
  sqlite3.OperationalError: attempt to write a readonly database
  - sqllite 접근 권한 없음. 권한 확인 필요

## Slide 12
@그래프 보기 설정
Dashboard 설정
( 그래프 새로고침 주기, 30s )
( 최근 1시간 동안의 그래프 )
@그래프 완성